LSA-Anschlussleiste 1/20 zu 20DA

nach DIN 47 608 für Rundstangenmontage (mit Clip) oder Schraubbefestigung

Kontaktmaterial und Gehäuse nach technische Daten gemäß Standard Deutsche Telekom

zum löt-, schraub- und abisolierfreien Verbinden oder Verteilen von kunststoffisolierten Kupferadern mit Massivleiter 0,4-0,8 mm Durchmesser oder Litze AWG 26-22 (Schneidklemmverbindungen nach IEC 352-4, Teil 4 und DIN 41 611-6-C-EL-CL)

für Rundstangen- (oder Schraubbefestigung) mit großen Rangierdrahtösen

für ein Rastermaß von 35 mm

bedruckt mit Ziffern 1...0

Gehäusefarbe: grau

Fabrikat: EKU

Art.-Nr.: 13000107