Fachboden ausziehbar

Fachboden ausziehbar

max. Belastung 10kg

1 HE / 350mm T, RAL 7035 grau

Anbieter	eku

Typ		EkuStandard Fachboden (ausziehbar) (t27853001)

liefern und montieren