Kabelführungsplatte

Für die geordnete Kabelführung innerhalb des Datenschrankes.
Installation an den vertikalen Montageleisten der Verteiler. 

- Material: Stahlblech gelocht 
- Abmessung: b = 170mm x h = 150mm 
- Farbe: lichtgrau (RAL 7035)

Anbieter:	eku

Typ:		eku Kabelführungsplatte (t27853020)

liefern und komplett montieren