Lautsprecherkabel 2 x 2,5 mm² / transparent

Zwillingslitze, high-end

-	Anschluss an HiFi- High End Lautsprechersysteme

-	Innenverdrahtung von HiFi-Lautsprechern und PA-Systemen

-	Zur Festverlegung

-	Car HiFi-Verbindung

-	Sehr niedrige Ohmwerte durch spezielle Litzenverseilung

Mantel, Außenmaß: 		PVC 7,40 x 3,6 mm

Anzahl Leiter: 			2 x 2,5 mm2

Cu-Litze per Ader: 		80 x 0,20 mm

Temperaturbereich: 		min. -25 °C

Temperaturbereich: 		max. 70 °C

Gewicht bei 1 km: 		60 kg

Farbe:				transparent

Elektrische Daten:

Kapazität Ader/Ader bei 1 m: 	57 pF

Leiterwiderstand bei 1 km: 	7,98 Ohm

Induktivität bei 1 m:		0,53 µH

Fabrikat:	eku

Typ: 		eku Lautsprecherleitung 2x2,5

Art.-Nr.: 	k27202503

liefern und komplett verlegen