LSA-Profil-Erddrahtleiste 38-polig

Kontaktmaterial und Gehäuse nach technische Daten gemäß Standard Deutsche Telekom

zum löt-, schraub- und abisolierfreien Verbinden oder Verteilen von kunststoffisolierten Kupferadern mit Massivleiter 0,4-0,8 mm Durchmesser oder Litze AWG 26-22 (Schneidklemmverbindungen nach IEC 352-4, Teil 4 und DIN 41 611-6-C-EL-CL)

zum Aufrasten auf Rundstangen

Erdanschluss über Litze 1,5mm²

500mm lang

für Schrauben M4

Gehäusefarbe: rot

Fabrikat: Eku

Art.-Nr.: 13000105