Rangierbügel

Rangierbügel zur vertikalen Kabelführung

Befestigung an 19 Zoll Gestell

Öffnung 40x80

Anbieter	eku

Typ		EkuStandard Rangierbügel (t27859000)

liefern und montieren