19“ Steckdosenleiste mit Überspannungsschutz

5 fach Schuko 230V, Zuleitung 2m,

Überspannungsschutz

incl. Montagematerial

liefern und betriebsfertig montieren

Fabrikat:	eku oder gleichwertig

Typ:		ekuStandard / Flex / Lux (t27854001)

liefern und montieren