19“ Steckdosenleiste 8x230V mit Überspannungsschutz

19“ Steckdosenleiste 1 HE, 8-fach, max. 16 A, Kabel 3x1,5mm, Zuleitung 2m + Universalstecker max. 16 A, Varistor-Überspannungsschutz, RAL 9005

Fabrikat:	eku oder gleichwertig

Typ:		19“ Steckdosenleiste 8x230V mit ÜSS (t27854004)

liefern und montieren