Überspannungsschutz-Magazin zu 10 DA

als Grobschutz für Telefonanlagen

bestückt mit 20x Überspannungsableiter Form H, Abmessung 8x6 mm

Nennansprechgleichspannung: 230 V

Stoßstrombelastbarkeit: 5 kA

Aufsteckbar auf LSA-Anschluss- und Trennleiste 2/10 zu 10 DA

mit Berührungsschutz

Fabrikat: Eku

Art.-Nr.: 13000018 +20 x 13000021/22