Stahlblechverteilerkasten VKA4 Rundstange (Profil) für 120/160 DA

zur Aufnahme von 12 LSA-Profil-Anschlussmodulen 2/10 zu 10 DA auf Rundstangen

oder 8 LSA-Profil-Anschlussmodulen 1/20 zu 20 DA auf Rundstangen

Aufputzmontage

Aufbau:

Grundplatte aus Stahlblech mit 12mm Rundstangen

Stahlblechhaube mit Vorreiber und Kabeleinführungen oben/unten aus Kunststoff mit vorgeprägten Ausschneidkonturen

mit Mantelkeilklemmen als Erdanschluss und Kabelabfangungen

Rangierdrahtösen

Verteilerbelegungsverzeichnis an der Innenseite der Stahlblechhaube

Gehäuse:

Stahlblech, pulverbeschichtet

Farbe: RAL 9016 weiß

Technische Daten:

Schutzart: IP 42

Abmaße BxHxT: 333x333x115 mm

Fabrikat: Eku

Art.-Nr.: t13000132