Wandhalterung, für Fttx Haubenmuffe, Typ S-XL

Aufbau:

Die Wandhalterung wird am Boden einer Haubenmuffe befestigt. Mit ihr kann die Muffe z.B. an einer Schachtwand montiert werden.

Zusätzliche Bohrungen ermöglichen die Befestigung der Muffe am schwenkbaren Schachthalter.

Eigenschaften, Masse und Gewichte:

Material:				Stahl

Oberfläche:				verzinkt

Gewicht:				ca. 1,6 kg

Abmessung:				ca. 270x240x74mm

Fabrikat: eku oder gleichwertig

Typ: eku Wandhalterung für Fttx Haubenmuffe Typ S-XL (t34371794)

Liefern bzw. betriebsbereites einrichten / montieren