Fernsprech-Innenkabel, halogenfrei    J-2Y(St)Y  10x2x0,6

Verwendung: Fernmeldeleitung im Nebenstellen- und Sprechstellenbau

zur Verlegung in trockenen und feuchten Räumen.

- Massiver Kupferleiter mit Durchmesser 0,6

- Paare in konzentrischen Lagen zu Seele verseilt

- Seelenbewicklung aus Polyesterfolie

- Schirmung Aluminiumfolie, kunststoffkaschiert, gewickelt

- Außenmantel PVC-Mischung

- Außendurchmesser ca. 9,0mm

- Farbe: grau

Fabrikat:	eku

Typ: eku J-2Y(St)Y 10x2x0,6 ST III BD

Art.-Nr.: k31100100

liefern und komplett verlegen