Fernsprech-Innenkabel, J-Y(St)Y  12x2x0,6

Verwendung: Fernmeldeleitung im Nebenstellen- und Sprechstellenbau

zur Verlegung in trockenen und feuchten Räumen.

- Massiver Kupferleiter mit Durchmesser 0,6

- Seelenbewicklung aus Polyesterfolie

- Schirmung Aluminiumfolie, kunststoffkaschiert, gewickelt

- Außenmantel PVC-Mischung

- Außendurchmesser ca. 9,5mm

- Farbe: grau

Fabrikat:	eku

Typ: eku J-Y(St)Y 12x2x0,6

Art.-Nr.: k12600120

liefern und komplett verlegen