Fernsprech-Innenkabel, halogenfrei    J-2Y(St)H  30x2x0,6

Verwendung: Fernmeldeleitung im Nebenstellen- und Sprechstellenbau

zur Verlegung in trockenen und feuchten Räumen.

-	Massiver Kupferleiter mit Durchmesser 0,6

-	Paare in konzentrischen Lagen zu Seele verseilt

-	Seelenbewicklung aus Polyesterfolie

-	Schirmung Aluminiumfolie, kunststoffkaschiert, gewickelt

-	Außenmantel halogenfrei

-	Außendurchmesser ca. 14,5mm

-	Farbe: grau

Fabrikat:	eku

Typ: eku J-2Y(St)H 30x2x0,6 ST III BD

Art.-Nr.: k31110300

liefern und komplett verlegen