Keystone Consolidation Point Gehäuse, für max. 24 Module, unbestückt

Modulares Snap-In Leergehäuse, zur Aufnahme von Modulen E-Stone / E-StonePremium

Aufbau:

Leergehäuse für 24 Module, abnehmbarer Deckel, Staubschutz, Zugentlastung

Eigenschaften, Masse und Gewichte:

Material:				Stahlblech 1,5mm

Farbe Deckel/Seitenteil:		grau, ähnlich RAL7035

Bodenblech/Modulhalter:		Stahlblech galvanisiert

Abmessung BxHxT:			495x50x300mm

Gewicht:				ca. 5,30kg

Lage der Befestigungsbohrungen:	210-250x455mm

Weitere Eigenschaften:

24 Einbauplätze für geschirmte / ungeschirmte Module der Serien E-Stone / E-StonePremium

Schaumdichtung an vorder- und rückseitigem Kabeleingang

Einzelzugentlastung für ein- und ausgehende Kabel

Möglichkeit der Befestigung eines Potentialausgleichs mittels M5 Gewindestift

Fabrikat: eku oder gleichwertig

Typ: eku Keystone Consolidation Point Gehäuse 24-fach für E-Stone / E-StonePremium (t66851975)

Liefern, montieren und Einbau von aufgelegten Modulen