Keystone Hutschienenaufnahme für max. 1 Modul, unbestückt

Modulare Snap-In Halterung, zur Aufnahme von Modulen E-Stone / E-StonePremium

Aufbau:

Halterung für 1 Modul, Schrägauslass 70°, mit Befestigung für 35mm Hutschiene

Eigenschaften, Masse und Gewichte:

Trägermaterial:			nichtrostender Stahl

Abmessung Träger:			45x23x36mm

Gewicht:				ca. 30g

Weitere Eigenschaften:

1 Einbauplatz für geschirmtes / ungeschirmtes Modul der Serie E-Stone / E-StonePremium

Für 35mm Hutschiene nach DIN EN 60715

Fabrikat: eku oder gleichwertig

Typ: eku Keystone Hutschienenadapter 1-fach für E-Stone, E-StonePremium (t66851060)

Liefern, einbauen in Hutschiene und Einbau von aufgelegten Modulen