Keystone Hutschienenaufnahme für max. 2 Module, unbestückt

Modulare Snap-In Halterung, zur Aufnahme von Modulen E-Stone / E-StonePremium

Aufbau:

Halterung für 2 Module, Schrägauslass 70°, mit Befestigung für 35mm Hutschiene

Eigenschaften, Masse und Gewichte:

Trägermaterial:			nichtrostender Stahl

Abmessung Träger:			45x42x36mm

Gewicht:				ca. 56g

Weitere Eigenschaften:

2 Einbauplätze für geschirmte / ungeschirmte Module der Serie E-Stone / E-StonePremium

Für 35mm Hutschiene nach DIN EN 60715

Fabrikat: eku oder gleichwertig

Typ: eku Keystone Hutschienenadapter 2-fach für E-Stone, E-StonePremium (t66851070)

Liefern, einbauen in Hutschiene und Einbau von aufgelegten Modulen