Keystone Hutschienen-Modulgehäuse für 1 Modul, unbestückt

Modulare Snap-In Halterung, zur Aufnahme von Modulen E-Stone / E-StonePremium

Aufbau:

Gehäuse für 1 Modul, Schrägauslass 70°, mit Befestigung für 35mm Hutschiene, 1TE-Einbau

Eigenschaften, Masse und Gewichte:

Material:				ABS, grau

Abmessung Träger:			18x65x90mm

Weitere Eigenschaften:

1 Einbauplatz für geschirmtes / ungeschirmtes Modul der Serie E-Stone / E-StonePremium

Für 35mm Hutschiene nach DIN EN 60715

Fabrikat: eku oder gleichwertig

Typ: eku Keystone Hutschienen-Modulgehäuse 1-fach für E-Stone, E-StonePremium (t66851061)

Liefern, einbauen in Hutschiene und Einbau von aufgelegten Modulen