Keystone Tragrahmen OBO Bettermann UF-System, für max. 6 Module, unbestückt

Modulares Snap-In Leerblech, zur Aufnahme von Modulen E-Stone / E-StonePremium

Aufbau:

Leerblech für 6 Module, 2x3 Modulplätze, Schrägauslass 45°

Eigenschaften, Masse und Gewichte:

Material:				Stahlblech

Farbe:					schwarz, ähnlich RAL9005

Abmessung BxHxL:			75x24x170mm

Gewicht:				ca. 144g

Weitere Eigenschaften:

2x3 Einbauplätze für geschirmte / ungeschirmte Module der Serien E-Stone / E-StonePremium

Portbedruckung 1 … 6

Erdungsbolzen/-lasche

Wird anstelle des GB2-Geräteeinsatzes eingesetzt

Passend für OBO / Ackermann-Bodentanks (GES 2, 4, 4/10, 6, GESR 4, GSR 7/10 aussen, GES 8/10)

Fabrikat: eku oder gleichwertig

Typ: eku Keystone Bodentankeinsatz 6-fach für E-Stone / E-StonePremium (t66851090)

Liefern, montieren und Einbau von aufgelegten Modulen