Keystone Tragrahmen OBO Bettermann UF-System, für max. 9 Module, unbestückt

Modulares Snap-In Leerblech, zur Aufnahme von Modulen E-Stone / E-StonePremium

Aufbau:

Leerblech für 9 Module, 3x3 Modulplätze, Schrägauslass 45°

Eigenschaften, Masse und Gewichte:

Material:				Stahlblech

Farbe:					schwarz, ähnlich RAL9005

Abmessung BxHxL:			75x25x213mm

Gewicht:				ca. 174g

Weitere Eigenschaften:

3x3 Einbauplätze für geschirmte / ungeschirmte Module der Serien E-Stone / E-StonePremium

Portbedruckung 1 … 9

Erdungsbolzen/-lasche

Wird anstelle des GB3-Geräteeinsatzes eingesetzt

Passend für OBO / Ackermann-Bodentanks (GES 9, GESR 9, GSR 7/10 Mitte)

Fabrikat: eku oder gleichwertig

Typ: eku Keystone Bodentankeinsatz 9-fach für E-Stone / E-StonePremium (t66851100)

Liefern, montieren und Einbau von aufgelegten Modulen