Sockel für LWL – Kabelverzweiger Serie NVt 448, Serie 2.0

Zur Verwendung mit Kabelverzweiger NVt 448

Standard mit Rohr,

mit Klappe ohne Belüftung,

mit abgesenkter Kabelabfangschiene

Eigenschaften, Masse und Gewichte:

Gehäuse-Material:			glasfaserverstärktes Polycarbonat (PC)

Farbe:					Achatgrau, ähnlich RAL 7038

Abmessung HxBxT:			1060x442x310mm

Fabrikat:	eku oder gleichwertig

Typ:		eku Sockel für NVt 448 2.0 (t34379929)

liefern und montieren