Belüftungseinheit 4 Lüfter, mit Thermostat

für ekuStandard und ekuFlex Datenschränke

zur Montage unter dem Dach- oder über dem Bodenblech

4 aktive Lüfter, 230V / 60 Watt / je 160m³/Std

Farbe RAL 7035

Fabrikat:	eku oder gleichwertig

Typ:		ekuStandard / Flex  (t27857003)

liefern und betriebsfertig montieren