Belüftungseinheit 6 Lüfter, mit Thermostat

für ekuStandard und ekuFlex Datenschränke

zur Montage unter dem Dach- oder über dem Bodenblech

6 aktive Lüfter, 230V / 90 Watt / je 160m³/Std

Farbe RAL 7035

Fabrikat:	eku oder gleichwertig

Typ:		ekuStandard / Flex  (t27857004)

liefern und betriebsfertig montieren