Abdeckrahmen 2-fach 80x150mm

Zur UP- oder AP-Montage der Modulaufnahme 50×50  
Material: Kunststoff, Farbe: Weiß (bei der Kombination mit Produkten anderer Hersteller können geringfügige Farbabweichungen auftreten)

Farbe

weiß

Gehäusematerial

Kunststoff

Breite

150

mm

Höhe

80

mm

Gewicht

35

g

Ausführung

2-fach

Fabrikat

eku oder gleichwertig

Typ

eku E-Stone Abdeckrahmen

2-fach, 80x150, reinweiß

t66851046

Liefern, montieren