Abdeckrahmen 1-fach 80x80mm

Zur UP- oder AP-Montage der Modulaufnahme 50×50  
Material: Kunststoff, Farbe: Weiß (bei der Kombination mit Produkten anderer Hersteller können geringfügige Farbabweichungen auftreten)

Farbe

weiß

Gehäusematerial

Kunststoff

Breite

80

mm

Höhe

80

mm

Gewicht

16

g

Ausführung

1-fach

Fabrikat

eku oder gleichwertig

Typ

eku E-Stone Abdeckrahmen

1-fach, 80x80, reinweiß

t66851045

Liefern, montieren