MTP/MPO Einschubmodul für modulares Gehäuse

Einschubmodul für modulares 19" Verteilergehäuse  
rückseitige MTP Schnittstelle  
frontseitig LC / SC / E2000®-compact  
werkseitig konfektioniert

Ausführung

OM 3

Material

Stahlblech

Breite

108,2

mm

Tiefe

116

mm

Höhe

38

mm

Höheneinheiten

1

HE

Fabrikat

eku oder gleichwertig

Typ

Plug & Play Modul

2x MTP - 24x LC

OM3 - 50/125, aqua

Liefern, montieren