Endkappe für Mikrorohr 10mm

Ausführung mit vorinstalliertem, wiederverwendbarem Sicherungsclip zur Vermeidung unbeabsichtigter Rohrablösungen.

Gehäuse aus transparentem Kunststoff zur visuellen Kontrolle des Rohrabschlusses. Geeignet für den sicheren Abschluss und die Wartung von Mikrorohren.

| Außendurchmesser 1 Verbinder in mm | 17,5 ± 0,2 | mm |
| --- | --- | --- |
| Rohrdurchmesser 1 Verbinder in mm | 10 | mm |
| Länge Verbinder in mm | 20,4 ± 0,5 | mm |
| Gewicht Verbinder in g | 6,7 ± 0,1 | g |
| Material Rohr -Verbinder -Endkappen | Gehäuse: PC / Transparent;Ring / Entriegelung: POM;Dichtung: |  |
|  | NBR;Sperrklaue: Edelstahl |  |
| Druck im Betrieb | 20 | bar |
| max. Druck (bei 20 °C) | 28 | bar |
| Wassereintrittstest | 0,5 bar für 168 Stunden |  |
| Schutzgrad | IP68 | IP |
| weitere Normen | EN50411-2-8, EN50411-2-5 |  |
| Temperaturbereich Transport/Lagerung | -45 bis 50 | °C |
| Temperaturbereich Installation | -10 bis 50 | °C |
| Fabrikat | eku oder gleichwertig |  |
| Typ | eku Mikrorohr Zubehör |  |
|  | Endkappe für Rohr DA 10mm |  |
|  | D1 10; A1 17,5mm |  |
|  | L 20,4mm |  |
| Liefern, montieren |  |  |