# LWL Abschlußpunkt für 1 Wohneinheit

Geeignet für raue Umgebungen, auch bei begrenztem Platz Unterstützt Spleiß- / Patchlösungen NE3 / NE4

Kompakte Bauweise für flexible Einsatzmöglichkeiten Ideal für geschützte Glasfaserverbindungen Aufklappbarer, abnehmbarer, arretierbarer Deckel Sauberes Faserführungsmanagement

Deckelverschluß mittels Schraube Inklusive Bohrschablone

Inklusive Beschriftungsfeld & Dokumentenhalter Anzahl Spleißkassetten: 2 (max.)

Crimpspleiß Kapazität: 24 (max.)

LC-Duplex Kupplungen: 3 Stk (max.)

| Farbe | lichtgrau (ähnlich RAL 7035) |  |
| --- | --- | --- |
| Breite | 155 | mm |
| Tiefe | 48 | mm |
| Höhe Schutzgrad Schlagschutzgrad Gewicht Grad der Selbstverlöschung Temperaturbereich Betrieb max. Faserkapazität Ausführung | 260 IP55 IK07 0,6 V0 -40 bis 70 24 vorbestückt für 1 Wohneinheiten | mm kg °C |
| Fabrikat | eku oder gleichwertig |  |
| Typ | APL, GF-AP B-BOX, für 1 WE 3xLC-D APC, 6xPigtails LC APC 2x Spleißkassette für 12xCrimp |  |

Liefern, montieren