LWL Faserpigtail E2000®

12 farbige Pigtails mit durchgefärbten Fasern gemäß DIN-Farbcode.

Einfärbung ermöglicht einfaches Zuordnen zu den Fasern im Verlegekabel auch nach dem Absetzen.

APC Typ entspricht 8° Schrägschliff.

Steckersystem	E2000

Polierung der Steckerstirnfläche A-Seite	8° APC Faserart	Singlemode

Faserkategorie	OS2

Länge	2	m

Fabrikat	eku oder gleichwertig

Typ	LWL-Faserpigtail 9/125, farbig

E2000®, HRL, 2m, OS2

Liefern, montieren