LWL Faserpigtail E2000®

12 farbige Pigtails mit durchgefärbten Fasern gemäß DIN-Farbcode.

Einfärbung ermöglicht einfaches Zuordnen zu den Fasern im Verlegekabel auch nach dem Absetzen.

APC Typ entspricht 8° Schrägschliff.

Steckersystem	E2000

Polierung der Steckerstirnfläche A-Seite	PC

Faserart	Multimode 50/125

Faserkategorie	OM4

Länge	2	m

Fabrikat	eku oder gleichwertig

Typ	LWL-Faserpigtail 50/125

E2000® PC, 2m, OM4

Liefern, montieren