# LWL Faserpigtail ST

12 farbige Pigtails mit durchgefärbten Fasern gemäß DIN-Farbcode.

Einfärbung ermöglicht einfaches Zuordnen zu den Fasern im Verlegekabel auch nach dem Absetzen.

OM1 Variante wird einfarbig geliefert.

Steckersystem	ST-Simplex

Polierung der Steckerstirnfläche A-Seite	PC

Faserart	Singlemode

Faserkategorie	OS2

Länge	2	m

Fabrikat	eku oder gleichwertig

Typ	LWL-Faserpigtail 9/125, farbig

ST, 2m, OS2

Liefern, montieren