# LWL Faserpigtail ST

12 farbige Pigtails mit durchgefärbten Fasern gemäß DIN-Farbcode.

Einfärbung ermöglicht einfaches Zuordnen zu den Fasern im Verlegekabel auch nach dem Absetzen.

OM1 Variante wird einfarbig geliefert.

Steckersystem	ST-Simplex

Polierung der Steckerstirnfläche A-Seite	PC

Faserart	Multimode 50/125

Faserkategorie	OM4

Länge	2	m

Fabrikat	eku oder gleichwertig

Typ	LWL-Faserpigtail 50/125 farbig

ST, 2m, OM4

Liefern, montieren