**LWL Spleißkassettendeckel**

Deckel passend zur Spleißkassette als Berührungsschutz Deckelbefestigung mit Scharnieren

Ausführung zum Aufrasten auf Spleißkassette

Länge 15,5 mm

Breite 9,2 mm

Höhe 0,5 mm

Material Kunststoff (ABS)

Farbe weiß

Fabrikat eku oder gleichwertig

Typ LWL-Spleißkassettendeckel weiß

Liefern, montieren