# LWL Stecker LC Simplex

Kunststoffgehäuse

Inklusive Knickschutztülle und Crimpring Zirkonia-Keramikferrule (1,25 mm)

Steckertyp A-Seite	LC Simplex Polierung der Steckerstirnfläche A-Seite	PC Ferrulenmaterial	Zirkonia-Keramik

Ausführung	beige

Gehäusefarbe	Multimode 2,0/3,0mm

min. Anzahl Steckzyklen	1000

Temperaturbereich Betrieb	-40 bis 75	°C

Fabrikat	eku oder gleichwertig

Typ	LWL-Stecker, Simplex, LC, MM

2,0mm/3,0mm, Keramik

Liefern, montieren