# LWL Stecker LC Simplex

Kunststoffgehäuse

Inklusive Knickschutztülle und Crimpring Zirkonia-Keramikferrule (1,25 mm)

Steckertyp A-Seite	LC Simplex Polierung der Steckerstirnfläche A-Seite	PC Ferrulenmaterial	Zirkonia-Keramik

Ausführung	blau

Gehäusefarbe	Singlemode 0,9mm

min. Anzahl Steckzyklen	1000

Temperaturbereich Betrieb	-40 bis 75	°C

Fabrikat	eku oder gleichwertig

Typ	LWL-Stecker, Simplex, LC, SM

Keramik, 0,9mm

Liefern, montieren