# LWL Stecker SC Simplex

Kunststoffgehäuse

Inklusive Knickschutztülle und Crimpring Zirkonia-Keramikferrule (2,5 mm)

Steckertyp A-Seite	SC Simplex Polierung der Steckerstirnfläche A-Seite	PC Ferrulenmaterial	Zirkonia-Keramik

Ausführung	blau

Gehäusefarbe	Singlemode

min. Anzahl Steckzyklen	1000

Temperaturbereich Betrieb	-40 bis 75	°C

Fabrikat	eku oder gleichwertig

Typ	LWL-Stecker, Simplex, SC, SM

Keramik

Liefern, montieren