# LWL Stecker ST Simplex

Metallgehäuse

Inklusive Knickschutztülle und Crimpring Zirkonia-Keramikferrule (2,5 mm)

Steckertyp A-Seite	ST Simplex Polierung der Steckerstirnfläche A-Seite	PC Ferrulenmaterial	Zirkonia-Keramik

Ausführung	metall

Gehäusefarbe	Singlemode

min. Anzahl Steckzyklen	500

Temperaturbereich Betrieb	-40 bis 80	°C

Fabrikat	eku oder gleichwertig

Typ	LWL-Stecker, Simplex, ST, SM

Keramik

Liefern, montieren