# 19" LWL Spleißbox unbestückt ausziehbare Steckerplatte

Konzipiert für den Einbau in 19“-Schränke

Universelle Aufnahme aller gängigen werks- oder vor Ort konfektionierten Kabeltypen Kann als Trockenmuffe verwendet werden

Kompakte Ausführung mit ausziehbarer Steckerplatte und Schnellverschlüssen Beidseitige Kabeleinführungen hinten

Flexible Kabelbefestigung direkt am Gehäuse oder über PG-Verschraubung (nicht im Lieferumfang enthalten)

| Material Farbe Breite | 1,5mm Stahlblech lichtgrau (ähnlich RAL 7035) 483 | mm |
| --- | --- | --- |
| Tiefe | 230 | mm |
| Höhe | 44 | mm |
| Höheneinheiten | 1 | HE |
| Gewicht | 3,5 | kg |
| Für Kupplungstyp | E2000®;SC-Simplex;LC-Duplex |  |
| max. Anzahl der Kupplungen | 24 |  |
| max. Anzahl der Spleiße | 48 |  |
| Fabrikat | eku oder gleichwertig |  |
| Typ | 19"Spleißbox, M-easy, 1HE 24xSC-S/E2000-®/LC-D Rändelschr. |  |

Liefern, montieren