# 19" LWL Spleißbox unbestückt nicht ausziehbar

Geeignet für den Einbau in 19“-Schränke

Universelle Aufnahme aller gängigen werks- oder vor Ort konfektionierten Kabeltypen Verwendung als Trockenmuffe möglich

Integrierte Steckerplatte

Beidseitige Kabeleinführungen hinten

Kabelbefestigung direkt am Gehäuse oder über PG-Verschraubung (nicht im Lieferumfang enthalten) Gehäuse inklusive Kabel für Spleißarbeiten demontierbar

| Material Farbe Breite | 1,5mm Stahlblech lichtgrau (ähnlich RAL 7035) 483 | mm |
| --- | --- | --- |
| Tiefe | 230 | mm |
| Höhe | 44 | mm |
| Höheneinheiten | 1 | HE |
| Gewicht | 3 | kg |
| Für Kupplungstyp | ST-Simplex |  |
| max. Anzahl der Kupplungen | 24 |  |
| max. Anzahl der Spleiße | 24 |  |
| Fabrikat | eku oder gleichwertig |  |
| Typ | 19"Spleißbox, M-fix, 1HE für 24xST-Simplex, Stahl |  |

Liefern, montieren