# Reduziermuffe von 12/10mm auf 10/8mm Mikrorohr

Zum Verbinden und Trennen von Mikrorohren unterschiedlicher Durchmesser Widersteht großen Druckkräften, Anwendung für direkt vergrabene und oberirdische Installationen

Vorinstallierter, wieder verwendbarer Sicherungsclip verhindert, dass die Mikrorohre versehentlich getrennt werden

Durchsichtiger Körper aus Kunststoff erlaubt eine visuelle Inspektion

| Außendurchmesser 1 Verbinder in mm | 17,5 ± 0,2 | mm |
| --- | --- | --- |
| Rohrdurchmesser 1 Verbinder in mm | 10 | mm |
| Stoßstelleninnendurchmesser 1 Verbinder in mm | 8,0 ± 0,12 | mm |
| Außendurchmesser 2 Verbinder in mm | 21,5 ± 0,2 | mm |
| Rohrdurchmesser 2 Verbinder in mm | 12 | mm |
| Stoßstelleninnendurchmesser 2 Verbinder in mm | 10,0 ± 0,12 | mm |
| Länge Verbinder in mm | 44,4 ± 0,5 | mm |
| Gewicht Verbinder in g | 5,6 ± 0,1 | g |
| Material Rohr -Verbinder -Endkappen | Gehäuse: PC / Transparent;Ring / Entriegelung: POM;Dichtung: |  |
|  | NBR;Sperrklaue: Edelstahl |  |
| Druck im Betrieb | 20 | bar |
| max. Druck (bei 20 °C) | 28 | bar |
| Wassereintrittstest | 0,5 bar für 168 Stunden |  |
| Schutzgrad | IP68 | IP |
| weitere Normen | EN50411-2-8, EN50411-2-5 |  |
| Temperaturbereich Transport/Lagerung | -45 bis 50 | °C |
| Temperaturbereich Installation | -10 bis 50 | °C |
| Fabrikat | eku oder gleichwertig |  |
| Typ | eku Mikrorohr Zubehör |  |
|  | Reduziermuffe 12/10 auf 10/8 |  |
|  | D1/D2 10/12; A1/A2 17,5/21,5mm |  |
|  | B1/B2 8,0/10; L 44,4mm |  |

Liefern, montieren