# Keystone Modultragrahmen "UAE" für E-Stone HighSpeed, leer

Für Montage im Kabelkanal, UP oder zur Aufputzmontage.

Durch das Wegbrechen von zwei Montagelaschen ist auch eine Bodentankmontage möglich. Zur Aufnahme von zwei Keystone-Modulen der Serie E-Stone HighSpeed.

Kann mit UAE-Zentralplatten und Abdeckrahmen von diversen Schalterprogrammherstellern kombiniert werden.

Schrägauslass, Beschriftungsfeld.

| Ausführung | 2-fach |  |
| --- | --- | --- |
| Farbe | weiß |  |
| Materialien | Tragrahmen: Zinkdruckguss Zentralplatte: Kunststoff |  |
| Breite | 80 | mm |
| Höhe | 80 | mm |
| Breite Zentralplatte | 50 | mm |
| Höhe Zentralplatte | 50 | mm |
| Befestigungsspur | 60 | mm |
| Fabrikat | eku oder gleichwertig |  |
| Typ | eku Modulaufnahme UAE |  |
|  | UP, 2-fach, reinweiß |  |
|  | Abdeckrahmen 80x80 |  |

Liefern, montieren